Analysis Report: Image6-1

| Component | Type | Mole Conc. | Conc. | Units |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Calc | 56.307 | 48.505 | wt.% |  |
| O | Calc | 41.786 | 47.951 | wt.% |  |
| Na | Calc | 0.963 | 1.589 | wt.% |  |
| Mg | Calc | 0.042 | 0.074 | wt.% |  |
| Al | Calc | 0.498 | 0.963 | wt.% |  |
| Si | Calc | 0.130 | 0.261 | wt.% |  |
| S | Calc | 0.236 | 0.542 | wt.% |  |
| Ca | Calc | 0.034 | 0.099 | wt.% |  |
| Ti | Calc | 0.001 | 0.005 | wt.% |  |
| Fe | Calc | 0.002 | 0.007 | wt.% |  |
| Co | Calc | 0.001 | 0.005 | wt.% |  |
|  |  | 100.000 | 100.000 | wt.% | Total |

kV  15.0

Takeoff Angle  35.0°

Elapsed Livetime 100.0